## 設計書
年度
令和8・9年度
令和8・9年度 豊後大野市民病院 施設管理業務委託
設計書
豊後大野市民病院
設計年月日：令和7年 月 日

## 設計総内訳書
設 計 総 内 訳 書
番号 | 種別 | 細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
1
1 | 令和8年度 豊後大野市民病院 施設管理業務 |  |  |  |  | 0 |  | 2
3
2 | 令和9年度 豊後大野市民病院 施設管理業務 |  |  |  |  | 0 |  | 4
5
6
7
| 2ヵ年 総合計 |  |  |  |  | 0 |  | 9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20

## 設計内訳書（R8年度）
設 計 内 訳 書
番号 | 種別 | 細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
1 | 令和8年度 豊後大野市民病院 施設管理業務
Ⅰ | 令和8年度 豊後大野市民病院 施設管理業務 |  | 1 | 式
Ⅱ | 施設維持管理業務 |  | 1 | 式
Ⅲ | 保安警備業務 |  | 1 | 式
Ⅳ | 夜間受付業務 |  | 1 | 式
| 業務価格（A) |  |  |  |  | 0 | 業務価格＝（Ⅰ）+（Ⅱ）+（Ⅲ）+（Ⅳ）
| 消費税相当額(B) |  | 10 | ％ |  | 0
| 令和8年度計 |  |  |  |  | 0 | 年度計＝（A）+（Ｂ）

## 明細書（R8年度）
明 細 書
番号 | 種別 | 細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
1 | 令和8年度 豊後大野市民病院 施設管理業務
Ⅰ | 令和8年度 豊後大野市民病院 施設管理業務
| 計画管理業務 |  | 1 | 式
| 日常管理業務 |  | 1 | 式
| 直接物品費 |  | 1 | 式
| 業務管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
業務価格計
Ⅱ | 施設維持管理業務
1 | 中央監視業務 |  | 1 | 式
2 | 施設管理業務 |  | 1 | 式
| 直接物品費 |  | 1 | 式
| 業務管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
業務価格計
3 | 定期メンテナンス業務
| 空調設備保守点検業務 |  | 1 | 式
| 給排水設備保守点検業務 |  | 1 | 式
| 医療排水処理設備保守点検業務 |  | 1 | 式
| 防災設備保守点検業務 |  | 1 | 式
| 医療ガス設備保守点検業務 |  | 1 | 式
| 中央監視装置・自動制御機器保守点検業務 |  | 1 | 式
| 直接物品費 |  | 1 | 式
| 業務管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
業務価格計
Ⅰ | 統括管理業務
| 計画管理業務 |  | 1 | 式
小計
| 日常管理業務 |  | 1 | 式
小計
Ⅱ | 施設維持管理業務
1 | 中央監視業務 |  | 12 | ヶ月
小計
2 | 施設管理業務 |  | 12 | ヶ月
小計
3 | 定期メンテナンス業務
空調設備保守点検業務
| 冷却塔 |  | 4 | 回
| 冷却水水処理施設 |  | 1 | 回
| 熱交換器 |  | 1 | 回 |  |  | 法定点検
| ポンプ類 |  | 1 | 回
| 膨張水槽 |  | 1 | 回
| ボイラー類 |  | 1 | 回 |  |  | 法定点検
| 加湿用蒸気発生装置 |  | 2 | 回
| タンク類 |  | 1 | 回 |  |  | 法定点検
| ファン類 |  | 2 | 回
| 空冷パッケージエアコン |  | 2 | 回
| 空冷パッケージエアコン外調機 |  | 2 | 回
| 水熱源パッケージエアコン |  | 2 | 回
| ファンフィルター |  | 2 | 回
| 全熱交換機 |  | 2 | 回
| ファンフィルターユニット |  | 2 | 回
| 空気清浄機 |  | 2 | 回
| 定風量装置 |  | 2 | 回
医療排水処理設備保守点検業務
| 検査系・人工透析排水処理 |  | 12 | 回
| 感染系排水処理 |  | 12 | 回
| ボイラーブロー排水処理 |  | 12 | 回
小計
防災設備保守点検業務
| 消火器 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| スプリンクラー |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 自動火災報知設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| ガス漏れ火災警報器 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 自動通報装置 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 非常放送設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 誘導灯設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 防火・防排煙設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 自家用（非常用）発電設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 蓄電池設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 特定防火対象物定期検査 |  | 1 | 回 |  |  | 法定点検
| 防火設備法定検査 |  | 1 | 回 |  |  | 法定点検
小計
医療ガス設備保守点検業務
| 液化酸素設備 |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| 予備酸素マニホールド |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| 笑気マニホールド |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| 圧縮空気装置 |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| 吸引装置 |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| アウトレット |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| シャットオフバルブ |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| 警報システム |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
小計
中央監視装置・自動制御機器保守点検業務
| 中央監視装置 |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  | 1 | 式
小計
4 | 総合環境診断業務
手術室等製区域殺菌消毒及び環境測定業務
| 殺菌消毒及び環境測定区域 |  | 1 | 回
環境衛生管理業務
| 水質検査（浄水） |  | 3 | 回
| 水質検査（雑用水） |  | 6 | 回
| ホルムアルデヒド作業環境測定 |  | 2 | 回
| キシレン作業環境測定 |  | 2 | 回
| 残留塩素測定 |  | 1 | 回
| 空気環境測定 |  | 6 | 回
| 害虫駆除 |  | 2 | 回
小計
Ⅳ | 保安警備業務
巡回業務
| 勤務時間 17：00～翌8：00 |  | 12 | ヶ月
巡回時間 23：00～
小計
Ⅴ | 夜間受付業務
夜間受付業務
| 勤務時間 20：00～翌8：00 |  | 12 | ヶ月
夜間出入口管理
時間外の電話対応と電話交換業務
時間外の受付窓口業務
要請に基づく時間外の院内各室の開閉業務
要請に基づく救急室への雑務補助
小計

## 設計内訳書（R9年度）
設 計 内 訳 書
番号 | 種別 | 細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
1 | 令和9年度 豊後大野市民病院 施設管理業務
Ⅰ | 令和9年度 豊後大野市民病院 施設管理業務 |  | 1 | 式
Ⅱ | 施設維持管理業務 |  | 1 | 式
Ⅲ | 保安警備業務 |  | 1 | 式
Ⅳ | 夜間受付業務 |  | 1 | 式
| 業務価格（A) |  |  |  |  | 0 | 業務価格＝（Ⅰ）+（Ⅱ）+（Ⅲ）+（Ⅳ）
| 消費税相当額(B) |  | 10 | ％ |  | 0
| 令和9年度計 |  |  |  |  | 0 | 年度計＝（A）+（Ｂ）

## 明細書（R9年度）
明 細 書
番号 | 種別 | 細別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
1 | 令和9年度 豊後大野市民病院 施設管理業務
Ⅰ | 令和9年度 豊後大野市民病院 施設管理業務
| 計画管理業務 |  | 1 | 式
| 日常管理業務 |  | 1 | 式
| 直接物品費 |  | 1 | 式
| 業務管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
業務価格計
Ⅱ | 施設維持管理業務
1 | 中央監視業務 |  | 1 | 式
2 | 施設管理業務 |  | 1 | 式
| 直接物品費 |  | 1 | 式
| 業務管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
業務価格計
3 | 定期メンテナンス業務
| 空調設備保守点検業務 |  | 1 | 式
| 給排水設備保守点検業務 |  | 1 | 式
| 医療排水処理設備保守点検業務 |  | 1 | 式
| 防災設備保守点検業務 |  | 1 | 式
| 医療ガス設備保守点検業務 |  | 1 | 式
| 中央監視装置・自動制御機器保守点検業務 |  | 1 | 式
| 直接物品費 |  | 1 | 式
| 業務管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
業務価格計
Ⅰ | 統括管理業務
| 計画管理業務 |  | 1 | 式
小計
| 日常管理業務 |  | 1 | 式
小計
Ⅱ | 施設維持管理業務
1 | 中央監視業務 |  | 12 | ヶ月
小計
2 | 施設管理業務 |  | 12 | ヶ月
小計
3 | 定期メンテナンス業務
空調設備保守点検業務
| 冷却塔 |  | 4 | 回
| 冷却水水処理施設 |  | 1 | 回
| 熱交換器 |  | 1 | 回 |  |  | 法定点検
| ポンプ類 |  | 1 | 回
| 膨張水槽 |  | 1 | 回
| ボイラー類 |  | 1 | 回 |  |  | 法定点検
| 加湿用蒸気発生装置 |  | 2 | 回
| タンク類 |  | 1 | 回 |  |  | 法定点検
| ファン類 |  | 2 | 回
| 空冷パッケージエアコン |  | 2 | 回
| 空冷パッケージエアコン外調機 |  | 2 | 回
| 水熱源パッケージエアコン |  | 2 | 回
| ファンフィルター |  | 2 | 回
| 全熱交換機 |  | 2 | 回
| ファンフィルターユニット |  | 2 | 回
| 空気清浄機 |  | 2 | 回
| 定風量装置 |  | 2 | 回
| 燃料タンク気密試験 |  | 1 | 回 |  |  | 3年に1度実施 実施年度 令和3年度実施
| エアコン・冷凍機定期点検 |  | 1 | 回 |  |  | 3年に1度実施 実施年度 令和4年度実施
小計
医療排水処理設備保守点検業務
| 検査系・人工透析排水処理 |  | 12 | 回
| 感染系排水処理 |  | 12 | 回
| ボイラーブロー排水処理 |  | 12 | 回
小計
防災設備保守点検業務
| 消火器 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| スプリンクラー |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 自動火災報知設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| ガス漏れ火災警報器 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 自動通報装置 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 非常放送設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 誘導灯設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 防火・防排煙設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 自家用（非常用）発電設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 蓄電池設備 |  | 2 | 回 |  |  | 法定点検
| 特定防火対象物定期検査 |  | 1 | 回 |  |  | 法定点検
| 防火設備法定検査 |  | 1 | 回 |  |  | 法定点検
小計
医療ガス設備保守点検業務
| 液化酸素設備 |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| 予備酸素マニホールド |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| 笑気マニホールド |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| 圧縮空気装置 |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| 吸引装置 |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| アウトレット |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| シャットオフバルブ |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
| 警報システム |  | 4 | 回 |  |  | 法定点検
小計
中央監視装置・自動制御機器保守点検業務
| 中央監視装置 |  | 1 | 式
| 自動制御機器 |  | 1 | 式
小計
4 | 総合環境診断業務
手術室等製区域殺菌消毒及び環境測定業務
| 殺菌消毒及び環境測定区域 |  | 1 | 回
環境衛生管理業務
| 水質検査（浄水） |  | 3 | 回
| 水質検査（雑用水） |  | 6 | 回
| ホルムアルデヒド作業環境測定 |  | 2 | 回
| キシレン作業環境測定 |  | 2 | 回
| 残留塩素測定 |  | 1 | 回
| 空気環境測定 |  | 6 | 回
| 害虫駆除 |  | 2 | 回
小計
Ⅳ | 保安警備業務
巡回業務
| 勤務時間 17：00～翌8：00 |  | 12 | ヶ月
巡回時間 23：00～
小計
Ⅴ | 夜間受付業務
夜間受付業務
| 勤務時間 20：00～翌8：00 |  | 12 | ヶ月
夜間出入口管理
時間外の電話対応と電話交換業務
時間外の受付窓口業務
要請に基づく時間外の院内各室の開閉業務
要請に基づく救急室への雑務補助
小計